ข้อเสนอสำหรับนักลงทุน

10 ทำเลห้างและ Community Mall สำหรับลงทุน EV Charging Station

ฉบับ v3: ปรับขนาดสถานีตามจำนวนรถเข้าชาร์จ โดยทำเลมากกว่า 60 คัน/วันใช้ Distributed Type 720 kW

| จำนวนทำเล 10 แห่ง | จังหวัด 6 จังหวัด | สถานี >60 คัน/วัน Distributed 720 kW | สถานีอื่น SINEXEL Stand Alone |
| --- | --- | --- | --- |

เอกสารนี้จัดทำเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพรวมทำเล รายได้ และระยะเวลาคืนทุนของสถานี EV Charging ในพื้นที่ค้าปลีกที่มีลูกค้าใช้งานจริง ข้อมูลเป็นกรอบประมาณการเพื่อคัดเลือกทำเลก่อนตรวจหน้างานและทำสัญญาพื้นที่

| รูปแบบที่เสนอ | ทำเลที่มีรถเข้าชาร์จมากกว่า 60 คัน/วัน ใช้ Distributed Type 720 kW จำนวน 6 หัวชาร์จ / 6 ช่องจอด เพื่อรองรับปริมาณรถและลดคิว |
| --- | --- |
| รายได้ที่แสดง | รายได้สุทธิของนักลงทุน หลังหักค่าไฟ ส่วนแบ่ง CPO และค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการ |
| เงื่อนไขสำคัญ | ต้องยืนยันที่จอด ทางเข้าออก พื้นที่ติดตั้ง และกำลังไฟฟ้าก่อนตัดสินใจลงทุน |

ภาพรวมสำหรับตัดสินใจลงทุน

| รถเข้าชาร์จรวม 588 คัน/วัน | CAPEX รวม 48.40 ลบ. | รายได้สุทธิ/ปี 12.10 ลบ. | คืนทุนเฉลี่ย 4.0 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

หลังปรับขนาดสถานีตามเกณฑ์ใหม่ รายได้สุทธิสะสม 5 ปีหลังหัก CAPEX ของทั้งชุดอยู่ที่ประมาณ 12.10 ลบ. โดยมี 4 ทำเลที่ใช้ Distributed Type 720 kW และ 6 ทำเลที่ใช้ SINEXEL Stand Alone 180 kW

สมมติฐานทางการเงิน

| ราคาขายพลังงาน | 7.50 บาท/kWh |
| --- | --- |
| ต้นทุนค่าไฟ | 4.00 บาท/kWh |
| ส่วนแบ่ง CPO | 10% ของรายได้รวม |
| ค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการ | 10% ของรายได้รวม |
| รายได้สุทธิ | รายได้รวม - ค่าไฟ - ส่วนแบ่ง CPO - ค่าบำรุงรักษาและบริหารจัดการ |
| คืนทุน | CAPEX / รายได้สุทธิต่อปี |

ตารางเปรียบเทียบ 10 ทำเล

| # | สถานที่ | จังหวัด | คัน/วัน | สถานีที่เสนอ | รายได้/ปี | 5 ปีหลัง CAPEX | คืนทุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MeeChok Plaza | เชียงใหม่ | 69 | Distributed 720 kW / 6 หัว | 1.41 ลบ. | 0.85 ลบ. | 4.4 ปี |
| 2 | Sunee Grand Hotel | อุบลราชธานี | 64 | Distributed 720 kW / 6 หัว | 1.31 ลบ. | 0.34 ลบ. | 4.7 ปี |
| 3 | U Park Ubon | อุบลราชธานี | 73 | Distributed 720 kW / 6 หัว | 1.49 ลบ. | 1.26 ลบ. | 4.2 ปี |
| 4 | Fairy Plaza | ขอนแก่น | 60 | Stand Alone 2 ตู้ | 1.23 ลบ. | 1.93 ลบ. | 3.4 ปี |
| 5 | Centosa Sila Branch | ขอนแก่น | 49 | Stand Alone 2 ตู้ | 1.00 ลบ. | 0.81 ลบ. | 4.2 ปี |
| 6 | Tang Ngee Soon Superstore สาขานาดี | อุดรธานี | 49 | Stand Alone 2 ตู้ | 1.00 ลบ. | 0.81 ลบ. | 4.2 ปี |
| 7 | UD Town | อุดรธานี | 76 | Distributed 720 kW / 6 หัว | 1.55 ลบ. | 1.57 ลบ. | 4.0 ปี |
| 8 | Asawann Shopping Complex 1 | หนองคาย | 55 | Stand Alone 2 ตู้ | 1.20 ลบ. | 1.82 ลบ. | 3.5 ปี |
| 9 | V Viang Lifestyle Mall | หนองคาย | 53 | Stand Alone 2 ตู้ | 1.08 ลบ. | 1.22 ลบ. | 3.9 ปี |
| 10 | เจริญภัณฑ์ พะเยา | พะเยา | 40 | Stand Alone 1 ตู้ | 0.82 ลบ. | 1.49 ลบ. | 3.2 ปี |

ทำเลที่ 01

MeeChok Plaza

เชียงใหม่ | 206 Fa Ham, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - MeeChok Plaza แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อม Distributed Type 720 kW และ 6 ช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 69 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.41 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 0.85 ลบ. | คืนทุน 4.4 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | Distributed Type 720 kW จำนวน 6 หัวชาร์จ / 6 ช่องจอด |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 6.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,932 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 14,490 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 7,728 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,449 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,449 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 3,864 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 7.05 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• คอมมูนิตี้มอลล์ย่านฟ้าฮ่าม-รวมโชค มีฐานลูกค้าประจำและเชื่อมต่อโซน Route 118 เหมาะกับสถานีชาร์จที่รับทั้งลูกค้าในพื้นที่และรถผ่านย่านเมืองเหนือของเชียงใหม่

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 69 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.41 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.4 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันตำแหน่งช่องจอด EV, ทางเข้าออก, การมองเห็นจากถนน และจำนวนช่องจอดที่กันไว้ได้

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 02

Sunee Grand Hotel

อุบลราชธานี | Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani 34000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - Sunee Grand Hotel แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อม Distributed Type 720 kW และ 6 ช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 64 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.31 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 0.34 ลบ. | คืนทุน 4.7 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | Distributed Type 720 kW จำนวน 6 หัวชาร์จ / 6 ช่องจอด |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 6.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,792 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 13,440 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 7,168 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,344 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,344 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 3,584 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 6.54 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• โรงแรม-ห้าง-คอนเวนชันในเมืองอุบลราชธานี มีเวลาพำนักของลูกค้าดี และอยู่ในทำเลที่รองรับทั้งผู้ใช้ในเมือง นักเดินทาง และกลุ่มประชุมสัมมนา

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 64 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.31 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.7 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันตำแหน่งติดตั้งที่ลูกค้าภายนอกเข้าใช้ได้ง่าย และตรวจสถานี DC ใกล้เคียงรอบเมือง

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 03

U Park Ubon

อุบลราชธานี | 556/1 Chayangkun Rd, Kham Yai, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani 34000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - U Park Ubon แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อม Distributed Type 720 kW และ 6 ช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 73 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.49 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.26 ลบ. | คืนทุน 4.2 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | Distributed Type 720 kW จำนวน 6 หัวชาร์จ / 6 ช่องจอด |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 6.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 2,044 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 15,330 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 8,176 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,533 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,533 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 4,088 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 7.46 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ไลฟ์สไตล์มอลล์ฝั่งถนนชยางกูรตอนเหนือของเมืองอุบล เป็นทำเลที่มีทั้งลูกค้า destination และ traffic จากถนนหลัก เหมาะกับการวางสถานีเป็นจุดชาร์จประจำย่าน

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 73 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.49 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.2 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันระยะห่างจากคู่แข่งรอบ Ubon Square/Central Ubon และความพร้อมของช่องจอดด้านหน้า

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 04

Fairy Plaza

ขอนแก่น | 108/29 Reunjit, Nai Mueang, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - Fairy Plaza แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 60 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.23 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.93 ลบ. | คืนทุน 3.4 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 2 ตู้ / 4 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 4.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,680 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 12,600 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 6,720 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,260 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,260 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 3,360 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 6.13 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ห้างใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้โซนบึงแก่นนคร สถานีรถไฟ และแหล่งร้านค้า เหมาะกับลูกค้าที่มีเวลาจอดระหว่างทำธุระในเมือง

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 60 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.23 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 3.4 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันจำนวนที่จอดเฉพาะ, ทางเข้าออก และความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งในอาคารเดิม

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 05

Centosa Sila Branch

ขอนแก่น | Sila / Kasikorn Thung Sang axis, Mueang Khon Kaen District

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - Centosa Sila Branch แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 49 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.00 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 0.81 ลบ. | คืนทุน 4.2 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 2 ตู้ / 4 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 4.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,372 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 10,290 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 5,488 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,029 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,029 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 2,744 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 5.01 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• สาขาชุมชนในโซนศิลา มีโอกาสด้านที่จอดและการใช้งานซ้ำของลูกค้าในพื้นที่มากกว่าสาขาในเมืองเดิม เหมาะกับการเริ่มต้นแบบควบคุม CAPEX

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 49 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.00 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.2 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันพิกัดจริง จำนวนที่จอด หน้าร้าน พื้นที่ตู้ไฟ และเวลาการเปิดให้บริการ

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 06

Tang Ngee Soon Superstore สาขานาดี

อุดรธานี | 119/2 DPT. Udon Thani 2085, Na Di, Mueang Udon Thani District, Udon Thani 41000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - Tang Ngee Soon Superstore สาขานาดี แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 49 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.00 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 0.81 ลบ. | คืนทุน 4.2 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 2 ตู้ / 4 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 4.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,372 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 10,290 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 5,488 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,029 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,029 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 2,744 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 5.01 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ซูเปอร์สโตร์ฝั่งนาดีของอุดรธานี จับกลุ่มลูกค้าประจำในพื้นที่และเส้นทางฝั่งสนามบิน/วงแหวนตะวันตก เป็นทำเลใช้งานจริงมากกว่าทำเลโชว์เคส

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 49 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.00 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.2 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันที่จอด การมองเห็นจากถนนหลัก ทางเข้าออก และกำลังไฟฟ้ารองรับ

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 07

UD Town

อุดรธานี | 455 Thongyai Rd, Mak Khaeng, Mueang Udon Thani District, Udon Thani 41000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - UD Town แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อม Distributed Type 720 kW และ 6 ช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 76 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.55 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.57 ลบ. | คืนทุน 4.0 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | Distributed Type 720 kW จำนวน 6 หัวชาร์จ / 6 ช่องจอด |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 6.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 2,128 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 15,960 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 8,512 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,596 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,596 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 4,256 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 7.77 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ไลฟ์สไตล์มอลล์หลักของอุดรธานี ใกล้โซนรถไฟ บขส. โรงแรม และ nightlife เป็นจุดหมายปลายทางที่มี traffic ตลอดวันและมีศักยภาพเป็นสถานี flagship ของเมือง

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 76 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.55 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 4.0 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันช่องจอดและการจัดสรรพื้นที่ในโครงการ รวมถึงสถานีชาร์จเดิมในบริเวณใกล้เคียง

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 08

Asawann Shopping Complex 1

หนองคาย | 311 Moo 10 Mittraphap Rd, Mi Chai, Mueang Nong Khai District, Nong Khai 43000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - Asawann Shopping Complex 1 แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 55 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.20 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.82 ลบ. | คืนทุน 3.5 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 2 ตู้ / 4 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 4.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,650 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 12,375 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 6,600 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,238 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,238 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 3,300 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 6.02 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ศูนย์การค้าหลักของหนองคายที่ได้ประโยชน์จากทั้งลูกค้าในเมืองและการเดินทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เหมาะกับโมเดลเมืองชายแดน

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 55 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.20 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 3.5 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันตำแหน่งช่องจอดที่มองเห็นง่าย และตรวจสถานี DC บนเส้น Route 2/สะพานมิตรภาพ

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 09

V Viang Lifestyle Mall

หนองคาย | 456 VPJV+3PF Prajak Rd, Nai Mueang, Mueang Nong Khai District, Nong Khai 43000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - V Viang Lifestyle Mall แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 53 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 1.08 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.22 ลบ. | คืนทุน 3.9 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 2 ตู้ / 4 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 4.20 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,484 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 11,130 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 5,936 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 1,113 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 1,113 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 2,968 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 5.42 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ไลฟ์สไตล์มอลล์ในเมืองหนองคาย ใกล้โซนริมโขง ร้านอาหาร และจุดท่องเที่ยว เหมาะกับลูกค้าที่จอดนานและต้องการชาร์จระหว่างใช้บริการในเมือง

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 53 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 1.08 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 3.9 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันตำแหน่งช่องจอด เวลาเปิดใช้หลังห้างปิด และสถานีคู่แข่งในเมือง

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่

ทำเลที่ 10

เจริญภัณฑ์ พะเยา

พะเยา | 12/7 Rop Wiang Pratuklong, Wiang, Mueang Phayao District, Phayao 56000

พื้นที่สำหรับภาพ Render สถานี EV Charger - เจริญภัณฑ์ พะเยา แนะนำภาพ: มุมหน้าห้าง/ลานจอด พร้อมตู้ SINEXEL และช่องจอด EV

| รถเข้าชาร์จ 40 คัน/วัน | รายได้สุทธิ/ปี 0.82 ลบ. | 5 ปีหลัง CAPEX 1.49 ลบ. | คืนทุน 3.2 ปี |
| --- | --- | --- | --- |

ข้อเสนอการลงทุน

| สถานีที่เสนอ | SINEXEL Stand Alone 180 kW จำนวน 1 ตู้ / 2 หัวชาร์จ |
| --- | --- |
| CAPEX โดยประมาณ | 2.60 ลบ. |
| พลังงานขายต่อวัน | 1,120 kWh/วัน |
| รายได้รวมต่อวัน | 8,400 บาท |
| หักค่าไฟต่อวัน | 4,480 บาท |
| หักส่วนแบ่ง CPO ต่อวัน | 840 บาท |
| หักค่าบำรุงรักษา/บริหารจัดการต่อวัน | 840 บาท |
| รายได้สุทธิต่อวัน | 2,240 บาท |
| รายได้สุทธิสะสม 5 ปี | 4.09 ลบ. |

เหตุผลที่น่าสนใจ

• ห้างเมืองพะเยาใกล้กว๊านพะเยา โรงพยาบาล และโซนเมือง เหมาะกับสถานีขนาดกะทัดรัดเพื่อรองรับลูกค้าเมืองรองและการเดินทางบน Route 1

• จำนวนรถเข้าชาร์จโดยประมาณ 40 คัน/วัน อยู่ในระดับที่เหมาะกับขนาดสถานีที่เสนอ และยังมี capacity เผื่อช่วงเวลาพีค

• รายได้สุทธิต่อปีประมาณ 0.82 ลบ. และคืนทุนโดยประมาณ 3.2 ปี

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนลงทุน

• ยืนยันตำแหน่งที่จอด, transformer และสถานีคู่แข่งบน Route 1 รอบเมืองพะเยา

• จัดทำแบบวางตู้ ช่องจอด และเส้นทางรถเข้าออก ก่อนสรุป CAPEX และเงื่อนไขสัญญาพื้นที่